## 25739
Regioprofiel Wij Techniek Zuidwest Technicus Elektrotechnische Installaties in de Gebouwde Omgeving niveau 4 Crebonummer 25739
| Status: Gereed | [16 empty] | Eindversie [28-03-2023]
Versie: 1
Datum:28-03-2023
Vakgroep: Elektrotechnische Installaties
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [11 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Leerdoelen | Toelichting | Programmering
| B1K1 | [8 empty] | P2K1 |  |  | K | V | A | ROC | BPV |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W1 | W2 | W3
Algemene kennis kerntaak
Algemeen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Elektrotechnische branche en producten en diensten van eigen bedrijf
[13 empty] | X |  |  |  |  | Elektrotechnisch vakjargon en gesproken nederlands
Aandrijftechniek (energieomzetting)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van wissel en gelijkstroommotoren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Transformatoren (voedingsmodule)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Frequentieregelaars
[13 empty] | X |  |  |  |  | Beveiliging
Bedrijfskunde
[13 empty] | X |  |  |  |  | Ondernemingsvormen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Introductie in bedrijf:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Cultuur
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Samenwerking
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Organigram
[13 empty] | X |  |  |  |  | Kostencalculatie/nacalculatie kleinschalig werk:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Handelen volgens bestek en voorwaarden
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Technische bepalingen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Bewustwording van kost- en materiaalprijslijst
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Manuren (uurloon)
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Budgetten (kosten calculatie-nacalculatie)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Kwaliteitssystemen en certificeringen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Management: | Het is belangrijk dat de student op hoofdlijnen kennis heeft van deze aspecten
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Projectfasen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Planning
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Plan van aanpak
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Projectdossier
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Projectevaluatie
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Rol van projectleider
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Kwaliteit
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Rapportage
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Kostenbesef
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Beheers aspecten
[13 empty] | X |  |  |  |  | Projectmatig werken:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Project opdelen in fasen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Planning opstellen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Plan van aanpak opstellen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Rapporteren
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Kwaliteitsbewaking
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Projectvoorstellen uitwerken
[13 empty] | X |  |  |  |  | Geautomatiseerde planning
[13 empty] | X |  |  |  |  | Kwaliteitsbegrippen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Bedrijfsvoorschriften
[13 empty] | X |  |  |  |  | Fabrikantsvoorschriften
[13 empty] | X |  |  |  |  | Fabrikantsinstructies
[13 empty] | X |  |  |  |  | LEAN
Besturingstechniek
[13 empty] | X |  |  |  |  | Netwerken:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Bus
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Glasvezel
[13 empty] | X |  |  |  |  | *IP-adressen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Verbindingsprotocol
[13 empty] | X |  |  |  |  | Sensoren/actuatoren:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Procesgrootheden
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Sensoren soorten
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Actuatoren soorten
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Benaderingsschakelaars
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Meettechniek
[13 empty] | X |  |  |  |  | Domotica:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *ICT
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Internet of Things
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Complexe gebouwbeheersystemen
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Regelkringen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Distributiesystemen van interactieve diensten
Basisvaardigheden Ontwerpen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Tekening lezen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Ontwerpproces (methodisch)
[13 empty] | X |  |  |  |  | CAD (digitale tekentechnieken 2D-3D) | Beheerst vaardigheden om 2D te kunnen tekenen, 3D alleen begrijpen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Revisie voor tekeningen
[13 empty] | X |  |  |  |  | BIM
[13 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van geautomatiseerde tekenpakketten
[13 empty] | X |  |  |  |  | Infrastructuur berekeningen (licht en kabelberekeningen + selectiviteit)
Elektriciteitsleer
[13 empty] | X |  |  |  |  | Energiebronnen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Weerstanden
[13 empty] | X |  |  |  |  | Netwerken met weerstanden
[13 empty] | X |  |  |  |  | Power quality
[13 empty] | X |  |  |  |  | Wisselstroombegrippen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Eénfase en Driefasen netten
[13 empty] | X |  |  |  |  | Spannings- en vermogensverliezen in netten
Elektrotechniek (elektrotechnische installatietechniek)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Energieopwekking/Energiemonitoring
[13 empty] | X |  |  |  |  | Energie en milieu
[13 empty] | X |  |  |  |  | Distributiesystemen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Stroomstelsels
[13 empty] | X |  |  |  |  | Beveiligingen:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Aardlekschakelaars
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Beveiliging tegen overstromen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Smeltveiligheden
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Doorsmeltkarakteristieken
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Installatieautomaten
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Selectiviteit
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Basisbescherming tegen aanrakingsgevaar
[13 empty] | X |  |  |  |  | Hoofd- en hulpstroomketens
[13 empty] | X |  |  |  |  | Leidingaanleg
[13 empty] | X |  |  |  |  | Aarding
[13 empty] | X |  |  |  |  | Brandwerend afdichten
Inspectie en meettechniek
[13 empty] | X |  |  |  |  | Meetmethoden power analyzer
[13 empty] | X |  |  |  |  | Specifieke meetinstrumenten power quality
[13 empty] | X |  |  |  |  | Meetprotocollen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Visuele controle
[13 empty] | X |  |  |  |  | Storing zoeken:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Wat is storing zoeken
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Het denkproces om problemen op te lossen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Verschillende technieken van zoeken en denkvormen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Probleemoplossend vermogen | Praten, Luisteren, terugkoppelen, kritische reflectie en creativiteit
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Denkvaardigheden | Consistentie, definities, oorzaak en gevolg, classificaties, herkennen van patronen, redeneren en argumenten modelleren
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Storing zoeken als team
[13 empty] | X |  |  |  |  | Thermografische apparatuur
Exact
[13 empty] | X |  |  |  |  | Natuurkunde basiskennis:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Geluid en licht: | Geometrische optica, golfverschijnselen (trillingen) en fysische optica
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Magneetisme
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Energie (en arbeid)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Scheikundige basiskennis:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Atoombouw
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Chemische bindingen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Energie, reactiesnelheid, evenwichten
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Koolstofverbindingen
Wiskunde/Rekenen
[13 empty] | X |  |  |  |  | 3F
[13 empty] | X |  |  |  |  | Functies
[13 empty] | X |  |  |  |  | Limieten
[13 empty] | X |  |  |  |  | Complexe rekenwijze
[13 empty] | X |  |  |  |  | Goniometrie
Nederlands
[13 empty] | X |  |  |  |  | 3F
Engels op niveau
[13 empty] | X |  |  |  |  | B1 en A2
Normen en Veiligheid
[13 empty] | X |  |  |  |  | Normen/voorschriften:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 1010/NPR 5310/NEN 4010
[13 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 3140 | Het is hierbij met name belangrijk om aandacht te besteden aan het veilig werken aan elektrotechnische installaties
[13 empty] | X |  |  |  |  | *NEN-EN 50090, NEN-EN 50173 (gebouwenbeheer)
[13 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 8012
[13 empty] | X |  |  |  |  | *VCA-VOL
[13 empty] | X |  |  |  |  | Bedrijfsvoorschriften
[13 empty] | X |  |  |  |  | Fabrikantsvoorschriften
[13 empty] | X |  |  |  |  | Voorschriften voor gebouwbeheersystemen (HBES)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Voorschriften voor generieke bekabelingsystemen voor informatietechnologie
[13 empty] | X |  |  |  |  | Inspectie/in bedrijf stellen/ opleveren volgens NEN 1010
[13 empty] | X |  |  |  |  | Omgevingsfactoren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Relevante onderdelen uit Bouwbesluit
Mogelijk aanvullend leerdoel binnen dit onderwerp:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 2535 (Brandmelding)
[13 empty] | X |  |  |  |  | *NEN-EN 62305 (Bliksem- en overspanningsbeveiliging)
Monteren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Werkvoorbereiding en montagetechnieken
[13 empty] | X |  |  |  |  | Branddoorvoeringen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Installatietechnieken
Communicatie
[13 empty] | X |  |  |  |  | Gesprekstechnieken: | Actief luisteren, samenvatten, doorvragen (LSD) en open vragen stellen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Instrueren
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Communicatieproces
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Feedback
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Luisteren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Vragen stellen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Open vragen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Gesloten vragen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Sturende vragen
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Meerkeuzevragen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Onderhandelen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Omgaan met conflicten
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Instrumentele conflicten
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Sociaal-emotionele conflicten
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Belangtegenstellingen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Motiveren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Leidinggeven situationeel:
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Bedrijfscultuur
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Normen en waarden
[13 empty] | X |  |  |  |  | *KOLB
[13 empty] | X |  |  |  |  | *Situationeel leidingengeven:
[13 empty] | X |  |  |  |  | * Intercultureel communiceren en samenwerken
[13 empty] | X |  |  |  |  | Interdisciplinair samenwerken in de bouwkolom
Duurzaamheid
[13 empty] | X |  |  |  |  | Duurzame installatiematerialen en middelen inclusief circulair installeren
[13 empty] | X |  |  |  |  | Bij begeleiden van werkzaamheden letten op duurzaamheidsaspecten en zo nodig verbetersuggesties doen
[13 empty] | X |  |  |  |  | Duurzaamheidsthema's in eigen leef en werkomgeving
[13 empty] | X |  |  |  |  | De vier duurzaamheidsprinicipes: People, Planet, Profit en Prosperity
[13 empty] | X |  |  |  |  | Duurzame energie
[13 empty] | X |  |  |  |  | Omgang met grondstoffen en materiaal, afval en hergebruik
[13 empty] | X |  |  |  |  | Klimaatadaptie in relatie tot eigen vakgebied
[13 empty] | X |  |  |  |  | Energietransitie in relatie tot eigen vakgebied (Waaronder wetgeving)
[13 empty] | X |  |  |  |  | Duurzaamheidsprincipes bij installatie, gebruik en onderhoud van elektrotechnische installaties in de woning en utiliteitsbouw
[13 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van energiebesparende maatregelen in de woning en utiliteitsbouw
[13 empty] | X |  |  |  |  | BREEAM, EPC, energietransitie (bekendheid met de begrippen en toepassingen binnen de branche) | Het is hierbij van belang dat de student alleen op hoofdlijnen kennis heeft van deze aspecten
[13 empty] | X |  |  |  |  | Power quality
Algemene vaardigheden kerntaak
Algemeen
[14 empty] | X |  |  |  | Zet zijn technisch visuele vermogen in | bar: W1 to W6; W1 to W3
[14 empty] | X |  |  |  | Gebruikt zijn ruimtelijke inzicht voor het positioneren van componenten en kabels/leidingen | bar: W3
[14 empty] | X |  |  |  | Herkent duurzaamheidsproblemen binnen het vakgebied van de elektrotechnische installaties en stelt deze ter discussie | bar: W2 to W6; W1 to W3
[14 empty] | X |  |  |  | Positioneert componenten en kabels/leidingen voor elektrotechnische installaties | bar: W3
[14 empty] | X |  |  |  | Begrijpt en past gesproken Nederlands in de context van het elektrotechnische (industriële) vakjargon toe | bar: W1 to W3
[14 empty] | X |  |  |  | Past methoden toe voor het meten van aardverspreidingsweerstand en circuitweerstand
[14 empty] | X |  |  |  | Maakt berekeningen van aardverspreidingsweerstand en circuitweerstand in verschillende stroomstelsels
[14 empty] | X |  |  |  | Hanteert en past (elektrotechnische) meettechnieken toe en gebruikt de hierbij benodigde meetapparatuur
[14 empty] | X |  |  |  | Past voorschriften op gebied van (nood)verlichting, brandbeveiliging, bliksembeveiliging en ICT/Telematica/Domotica toe | bar: W1 to W3
[14 empty] | X |  |  |  | Past methoden en technieken toe voor het monteren van elektrotechnische onderdelen | bar: W2; W4; W1
[14 empty] | X |  |  |  | Past technieken toe voor het assembleren en monteren van elektrotechnische deelproducten | bar: W2; W4; W1
[14 empty] | X |  |  |  | Past technieken voor het bewerken van elektrotechnische bedrading en bekabeling toe | bar: W2; W4; W1
[14 empty] | X |  |  |  | Past technieken toe voor het monteren van elektrotechnische onderdelen, bedrading en bekabeling in de gebouwde omgeving | bar: W2; W4; W1
[14 empty] | X |  |  |  | Leest, interpreteert, reviseert en past elektrotechnische tekeningen en schema's aan | bar: W3; W1
[14 empty] | X |  |  |  | Monteert elektrotechnische onderdelen in installaties in de gebouwde omgeving | bar: W2; W4; W1
[14 empty] | X |  |  |  | Leest Nederlandstalige instructies en technische handleidingenen legt deze uit aan anderen | bar: W1 to W6; W1 to W3
[14 empty] | X |  |  |  | Past technieken voor het testen van elektrotechnische installaties toe | bar: W6; W1 to W3
[14 empty] | X |  |  |  | Maakt een LMRA voor de gebouwde omgeving | bar: W1
[14 empty] | X |  |  |  | Leest, interpreteert en past tekeningen van elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving (bedrading)schema’s aan en maakt schetsen | bar: W1 to W6; W1 to W3
Sociale vaardigheden
[14 empty] | X |  |  |  | Gebruikt verschillende trainings- en coaching methoden | bar: W7 to W9
[14 empty] | X |  |  |  | Gesprekstechniek zoals LSD toepassen | bar: W7 to W9
[14 empty] | X |  |  |  | Uitleg geven over de werkzaamheden en installaties | bar: W7 to W9
[14 empty] | X |  |  |  | Voorlichting geven over de veiligheid, het gebruik en onderhoud van installaties en indien mogelijk uitbreidingen | bar: W7 to W9
[14 empty] | X |  |  |  | sociale omgangsvormen toepassen | bar: W7 to W9
[14 empty] | X |  |  |  | Communicatieve vaardigheden toepassen | bar: W7 to W9
[14 empty] | X |  |  |  | Constructief omgaan met feedback | bar: W7 to W9
[14 empty] | X |  |  |  | Betrokken informeren, adviseren en verwijzen | bar: W7 to W9
Bedrijfscultuur
[14 empty] | X |  |  |  | Verdiepen in de bedrijfscultuur en inzicht verwerven in de daar geldende normen en waarden op het gebied van klantcontact en samenwerking met collega’s en andere samenwerkingspartners in de voorbereiding, uitvoering, controle, aansturing en afronding van de werkzaamheden | bar: W1 to W3
[14 empty] | X |  |  |  | Verdiepen in de bedrijfsregels en instructies en daarnaar handelen | bar: W1 to W3
[14 empty] | X |  |  |  | Vetrouwelijk omgaan met informatie | bar: W1 to W3
Algemene beroepshouding Kerntaak
[15 empty] | X |  |  | Verzamelt informatie en past deze toe
[15 empty] | X |  |  | Past zijn technische inzicht toe
[15 empty] | X |  |  | Past vakkennis toe
[15 empty] | X |  |  | Overlegt met betrokkenen
[15 empty] | X |  |  | Heeft veiligheidsbesef en signaleert onveilige situaties
[15 empty] | X |  |  | Heeft verantwoordelijkheidsgevoel
[15 empty] | X |  |  | Heeft een lerende houding
[15 empty] | X |  |  | Is gemotiveerd
[15 empty] | X |  |  | Stelt zich collegiaal op en kan goed samenwerken, overleggen en afstemmen
[15 empty] | X |  |  | Bespreekt problemen met zijn collega’s
[15 empty] | X |  |  | Gaat goed om met feedback en vraagt om feedback
[15 empty] | X |  |  | Toont inzet/werktempo//heeft discipline
[15 empty] | X |  |  | Werkt nauwkeurig, ordelijk en zorgvuldig
[15 empty] | X |  |  | Levert kwaliteit
[15 empty] | X |  |  | Volgt instructies op
[15 empty] | X |  |  | Draagt oplossingen aan
[15 empty] | X |  |  | Toont eigen initiatief
[15 empty] | X |  |  | Is besluitvaardig
Gekoppelde keuzedelen ontwikkelt door bedrijfsleven en onderwijs met ondersteuning van Wij Techniek:
K0668 Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 4
K0896 Duurzaam vakmanschap elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 4
K1095 Human Skills in de techniek geschikt voor niveau 4
in ontwikkeling:
Basisvaardigheden ICT voor Installatietechniek geschikt voor niveau 4