## 25835
Regioprofiel Wij Techniek Zuidwest Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Woning (EMWI) Crebonummer 25835
| Status: Gereed | [18 empty] | Eindversie [28-03-2023]
Versie: 1
Datum:28-03-2023
Vakgroep: Werktuigkundige Installatie
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [13 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Leerdoelen | Toelichting | Programmering
| B1K1 | [5 empty] | P2K1 |  |  |  | P2K2 |  |  |  | K | V | A | ROC | BPV
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | [7 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
Algemene kennis kerntaak
Bedrijfscultuur
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van de werktuigkundige en sanitaire branche en producten en diensten van het eigen bedrijf. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van de bedrijfscultuur en de geldende normen en waarden binnen het bedrijf | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van het verantwoord vertegenwoordigen van het bedrijf bij de klant | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
Rekenen / Natuurkunde
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Cirkel | Omtrek en oppervlakte | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *In- en uitwendige middellijn | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Straal | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Cilinderinhoud en oppervlakte | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Wanddikte | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Omrekenen eenheden | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *SI Eenheden | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Volumestroom/stroom snelheid berekenen | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Wet van Boyle/Gay Lussac | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
Praktische natuurkunde
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Inhoud | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Massa | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Volume | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Massadichtheid | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Krachten | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Druk | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Uitzetten en krimpen/ warmte en temperatuur | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Energie | theorie achter bepaling kw Q=M*q*dT en Bepaling diameters leidingwerk/kanalen (snelheid en weerstand) | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Vermogen | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Belasting | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *COP | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Rendement | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Waterstof | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
ICT
Heeft kennis van de volgende basis computervaardigheden:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Tekstverwerken | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Spreadsheet | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Zoeken op internet | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Beheren gegevens | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Veiligheid/ privacy | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
Meet en regeltechniek
[15 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van de principes rondom meet en regeltechniek, waaronder: | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Regelschema begrijpen | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Inregelen | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Drukverlies | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
Normen
Weet dat er verschillende normen zijn en kent de betekenis en het belang van deze normen.
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 1006 en waterwerkbladen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 1078/NPR 3378 | Gas | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 1087 | En kleintje ventilatie ISSO | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 1594 | Brandblusvoorziening | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 3215/NTR 3216 | Riolering | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 8078 | Gas bestaande bouw | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 3028 | Verwarming | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 2757 | Rookgasafvoer | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN 2768 | Meterkast | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *NEN EN 14336 | waterzijdig inregelen verwarmings installatie | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Normeringen rondom waterkwaliteit | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Normering rondom Ventilatie | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van wetten en regels. | Onder andere bouwbesluit | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Is op de hoogte van normen en richtlijnen bij enkele nieuwe technologieën. | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
Teken afspraken
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent algemene tekenafspraken. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis gemaakt met projectiemethoden. | Onder andere isometrisch | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis gemaakt met aanzichten, doorsneden en plattegrond kunnen lezen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X | X |  |  |  | Stelt materiaallijst samen; controleert vanaf tekening. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X | X |  |  |  | Maakt eenvoudige (schematische) tekening. | Voor de beroepsuitoefening maakt de monteur zelf geen tekeningen; | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
Om het lezen van tekeningen te leren is het zelf maken van tekeningen wel onderdeel van het leerproces
Geeft op bestaande tekeningen wijzigingen aan ter revisie
[15 empty] | X | X |  |  |  | Stelt gereedschapslijsten samen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent het verschil tussen lijntypen. | Bijvoorbeeld maatlijn altijd dun | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X | X |  |  |  | Kan op een eenvoudig niveau ICT-applicaties gebruiken voor tekenen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X | X |  |  |  | Gebruikt juiste lijnsoorten en schrijft maten in. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van BouwwerkInformatieModel (BIM) | Summier kennis laten maken met Revit/Naviswork | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Geeft op tekening de situatie aan. | revisietekening | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
Gas en gasinstallaties
[15 empty] | X |  |  |  |  | Benoemt wat gas is en waar (aard)gas vandaan komt. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Is bekend met nieuwe ontwikkelingen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent materiaal, soorten gasleidingen en verbindingstechnieken. | ook medische gassen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent soorten gastoestellen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent appendages. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kent bevestigingsmaterialen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
Koolmonoxide preventie
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Eigenschappen van koolmonoxide | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Mechanisme die een rol spelen bij koolmonoxide (zowel bij de installatie als in samenhang met het gebouw, waaronder ventilatie) | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *CO en CO2 meetinstrumenten, metingen en kritische grenswaarde | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Koolmonoxidemelders en onderhoud van de melders | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Hoe te handelen bij een hoge concentratie koolmonoxide | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Brandstofaanvoer en rookgasafvoer bij een gasverbrandingsinstallatie | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
Opmerking: Student behaald CO-certificaat na succesvol afronden van opleiding. Dit certificaat vervalt na 5 jaar
Verbrandingslucht en rookgassen
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Verbrandingsluchttoevoer | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Rookgasafvoer | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Rookgassystemen in gestapelde bouw | zoals: CLV / half CLV systemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Het nieuwe beugelen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
Verwarmingsinstallatie
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Toestelkennis verwarmingsinstallaties | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Soorten verwarming/ warmte-afgiftesystemen | o.a. laag/hoog temperatuur | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Installatietypen, leidingsystemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Leidingsoorten/ verbindingstechnieken | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Appendages | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Bevestigingsmaterialen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Opstellingsruimte | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Expansie | Theorie | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
Sanitaire toestellen
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Sanitaire toestellen en accessoires | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Sanitaire leidingsystemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Bevestigingsmaterialen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Voorschriften en regels m.b.t. sanitaire voorzieningen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis gangbare omgevingsfactoren die de werking van sanitaire installaties beïnvloeden. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
Waterinstallaties
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Toestelkennis waterinstallaties | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Waar komt water vandaan | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Soorten watertypen drinkwater/ grijswater | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Legionella | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Installatietypen/leidingsystemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Leidingsoorten en verbindingstechnieken waterleidingen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Appendages | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Bevestigingsmaterialen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
Warmwatervoorziening
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Toestelkennis warmwatervoorzieningen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Type systemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Naverwarming | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
Ventilatie/ luchtbehandeling
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Toestelkennis ventilatie/luchtbehandeling | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Soorten ventilatiesystemen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Aanleg leiding en kanalen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Appendages | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Bevestigingsmaterialen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3
Duurzaamheid
[20 empty] | Heeft basiskennis van duurzame werktuigkundige installaties en systemen, zoals: | De nadruk zal in de nabije toekomst steeds meer te komen liggen op het leveren van duurzame W-installaties en systemen. Denk hierbij ook aan de veranderingen in de normering van verwarminginstallaties die in 2026 zal ingaan. Het is daarom verstandig om binnen het onderwijs meer aandacht te besteden aan met name (hybride) warmtepompsystem en minder aan de cv installaties.
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Warmtepompsystemen en boiler | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *PV-systemen en zonneboilersystemen | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Energiemonitoringsystemen | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Energiezuinige (HR-) ventilatiesystemen | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Warmteterugwinning (WTW-systeem) | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Opslag koud/warm ondergronds of onder fundering | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Aardwarmte | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Laagtemperatuur verwarmingssystemen (LTV) | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Duurzame energie opwekkers (warmte/koude) | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Hybride systemen (combi toestel- warmtepomp) | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van eenvoudige energiebesparende maatregelen voor werktuigkundige installaties en kan deze uitvoeren. | o.a. op juiste wijze doorvoeringen maken in de thermische schil. | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
Rekening houden met de gevolgen van zijn eigen handelen op energetische kwaliteit van het gebouw.
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van duurzame materialen en middelen voor het installeren en testen van werktuigkundige installaties. | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van het bestaan van duurzaamheidskeurmerken en certificaten | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Omgang met grondstoffen en materialen, afvoer van afval en hergebruik | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | Circulaire economie in relatie tot het eigen vakgebied | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
Communiceren
[15 empty] | X |  |  |  |  | Samenwerken met collega’s binnen en buiten zijn eigen vakgebied | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Feedback geven en ontvangen | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Gesprekstechniek luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD) | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Werkoverleg | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Rapporteren | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Informeren bediening en gebruik installatie | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kennis vergaren en delen | bar: P2K1 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Instrueren | bar: P2K1 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Situationeel leidinggeven | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van verschillende trainings- en coaching methoden. | bar: P2K1 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van geautomatiseerde systemen voor projectbegeleiding | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
Veiligheid en milieu
Is zich bewust van:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Veiligheid en verantwoordelijkheid | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Brand | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Veiligheidsmaatregelen | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Gezondheid | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Hygiëne op de werkplek | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Veilig omgaan met schadelijke gassen en materialen | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Afval scheiden en afvoeren | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Heeft kennis van VCA en GPI | Advies: behaalt VCA | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
Beproeving en controle op dichtheid/ sterkte
Heeft kennis van de volgende onderwerpen:
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Gasinstallaties/ leidingen | bar: B1K1 W5; P2K1 W2 to P2K1 W3; P2K2 W1
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Waterinstallaties | bar: B1K1 W5; P2K1 W2 to P2K1 W3
[15 empty] | X |  |  |  |  | *Cv-installatie | bar: B1K1 W5; P2K1 W2 to P2K1 W3
Algemeen
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft basiskennis van de functie en werking van aan te leggen werktuigkundige en sanitaire toestellen en appendages. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van de functie, opbouw en werking van standaard werktuigkundige en sanitaire toestellen en appendages. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van materialen en middelen die bij het installeren van werktuigkundige en sanitaire installaties worden toegepast. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van materialen en middelen die bij het testen van werktuigkundige en sanitaire installaties worden toegepast. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Heeft kennis van werktuigkundig en sanitair vakjargon. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[15 empty] | X |  |  |  |  | Kennis van onderhoud en storingen van toestellen. | bar: P2K1 W1 to P2K1 W3
Algemene vaardigheden kerntaak
Werkvoorbereiding
[16 empty] | X |  |  |  | Past bedrijfsvoorschriften toe. | bar: B1K1 W1
Veiligheid
[16 empty] | X |  |  |  | Is zich bewust van veiligheidsnormen en behaalt VCA. | bar: B1K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Past basisveiligheid/VCA toe. | bar: B1K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Controleert op veilig werken. (ook eigen werk) | Vooral eigen werk, maar is ook waakzaam op collega’s en andere personen. | bar: B1K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Past specifieke bedrijfsbrandvoorschriften toe. | bar: B1K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen | bar: B1K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
Normen
[16 empty] | X |  |  |  | Past normen toe. | Waaronder NEN normen. | bar: B1K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Werkt volgens bedrijfsvoorschriften. | bar: B1K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
Algemeen
[16 empty] | X |  |  |  | Kan technieken toepassen voor het monteren van werktuigkundige en sanitaire toestellen en appendages. | bar: B1K1 W1 to P2K1 W3
[16 empty] | X |  |  |  | Begrijpt geschreven en gesproken Nederlandstalige handleidingen en instructies in vakjargon. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Heeft een goed ontwikkeld technisch visueel vermogen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Heeft ruimtelijk inzicht ten behoeve van het juist positioneren van componenten en leidingen voor werktuigkundige installaties. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan eenvoudige Nederlandse instructies en technische handleidingen lezen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan werktuigkundige en sanitaire technische tekeningen en schema’s lezen. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Heeft inzicht in (de werking van) complexe installaties en omgevingsinvloeden. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan beoordelen of de tekening overeenkomt met de actuele situatie. | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Beheerst het instellen en inregelen van (onderdelen van) werktuigkundige installaties voor de woningbouw | bar: P2K1 W2 to P2K1 W3
[16 empty] | X |  |  |  | Weet de planning te bewaken. | bar: P2K1 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan een huishoudelijke verwarmingsinstallatie in bedrijf stellen en er onderhoud aan verrichten | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[16 empty] | X |  |  |  | Kan huishoudelijke spijsbereidingstoestellen installeren | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[16 empty] | X |  |  |  | Kan huishoudelijke ventilatie installaties in bedrijf stellen en onderhouden | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[16 empty] | X |  |  |  | Kan huishoudelijke warm/koud tap water installaties in bedrijf stellen en onderhouden | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[16 empty] | X |  |  |  | Kan onderhoud verrichten aan alle sanitaire installaties en tappunten in een woning | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5
[16 empty] | X |  |  |  | Kan technieken voor het beproeven van werktuigkundige installaties toepassen | bar: B1K1 W5; P2K1 W2 to P2K1 W3; P2K2 W1
[16 empty] | X |  |  |  | Kan technieken voor het bewerken van leidingen voor werktuigkundige installaties vaardig toepassen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan technieken voor het monteren van leidingen van werktuigkundige toestellen en appendages vaardig toepassen | bar: B1K1 W1 to B1K1 W5; P2K1 W1 to P2K1 W3; P2K2 W1 to P2K2 W4
Sociale vaardigheden
[16 empty] | X |  |  |  | Is in staat monteurs te begeleiden. | bar: P2K1 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan rapporteren aan en overleggen met leidinggevende. | bar: B1K1 W1; B1K1 W6; P2K1 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan verschillende trainings- en coaching methoden toepassen. | bar: P2K1 W4
[16 empty] | X |  |  |  | Kan het bedrijf op een verantwoorde manier vertegenwoordigen bij de klant/opdrachtgever | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
Koolmonoxidepreventie
[16 empty] | X |  |  |  | kan adviseren ten aanzien van het plaatsen van koolmonoxidemelders | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ondanks druk van de consument of klant | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan bij onderhoud van de gasverbrandingsinstallatie de werking controleren op koolmonoxide in relatie tot afwijkende CO | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan bij storingen verder kijken dan alleen de gasverbrandingsinstallatie | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan controle uitvoeren en onderhoud verrichten volgens de fabrikant bepaalde intervallen en werkprocedure | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan de gasverbrandingsinstallatie controleren op een veilige werking in relatie tot de omgeving | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan de gasverbrandingsinstallatie visueel beoordelen | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan de verbrandingskwaliteit van de gasverbrandingsinstallatie controleren en afstellen | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan een gasverbrandingsinstallatie beoordelen op geschiktheid gassoort | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan een rookgasmeting uitvoeren, de meetwaarden interpreteren en rapporteren | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan recirculatie voorkomen en controle uitvoeren op ventilatie en aanvoer van verbrandingslucht | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan rookgasafvoer in gestapelde bouw beoordelen | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan rookgasleidingen inspecteren op functioneren en controleren op diverse technische aspecten | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging en koolmonoxidevorming herkennen | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
[16 empty] | X |  |  |  | kan voorlichting geven aan consument over functioneren van de gasverbrandingsinstallatie in samenhang met het systeem, inclusief luchttoevoer, rookgasafvoer en plaatsing in het gebouw | bar: P2K2 W1 to P2K2 W4
Algemene beroepshouding Kerntaak
Algemeen
[17 empty] | X |  |  | Heeft veiligheidsbesef, signaleert onveilige situaties. Past de LMRA toe . | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Heeft verantwoordelijkheidsgevoel, is op tijd. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Zet de juiste gereedschappen en materialen in. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Heeft een lerende houding en is niet bang om eventueel foute suggesties te doen. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Is gemotiveerd/enthousiast. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Stelt zich collegiaal op en kan goed samenwerken, overleggen en afstemmen. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Bespreekt problemen met zijn collega’s. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Gaat goed om met feedback en vraagt om feedback. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Toont inzet/werktempo/doelmatigheid/heeft discipline. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Werkt ordelijk en zorgvuldig. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Met de uitgevoerde werkzaamheden voldoet de monteur aan de norm van het bedrijf. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Past werkplek-/huis-/veiligheidsregels toe. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Volgt instructies op. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Levert kwaliteit. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Draagt oplossingen aan. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Toont eigen initiatief. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Is besluitvaardig. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | Werkt nauwkeurig. | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[20 empty] | Beheerst communicatieve vaardigheden waaronder: | Advies: Het aanbieden van het keuzedeel K1094 Human Skills in de Techniek geschikt voor niveau 2 en 3
[17 empty] | X |  |  | * Probleemoplossende vaardigheden | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | * Samenwerken | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | * Digitale geletterheid | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | * Klantvriendelijkheid | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
[17 empty] | X |  |  | * Sociale vaardigheden | Gesprekstechnieken zoals LSD gebruiken tijdens gesprekken met collega's en de klant | bar: B1K1 W1 to P2K2 W4
Gekoppelde keuzedelen ontwikkelt door bedrijfsleven en onderwijs met ondersteuning van Wij Techniek:
K0665 Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3
K0799 Duurzaam Vakmanschap werktuigkundige installaties niveau 2 en 3
K1094 Human Skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3
K1320 Waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties
in ontwikkeling:
Basisvaardigheden ICT voor installatietechniek geschikt voor niveau 3