## 25737
Regioprofiel Wij Techniek Zuidwest Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 2 Crebonummer 25737
| Status: Gereed | [13 empty] | Eindversie [28-03-2023]
Versie: 1
Datum: 28-03-2023
Vakgroep: Elektrotechnische Installaties
Onderwerp (thema/vak e.d.) | Dekking | [8 empty] | Competentie |  |  | Leerplek |  | Leerdoelen | Toelichting | Programmering
| B1K1 |  |  |  |  | P1K1 |  |  |  | K | V | A | ROC | BPV |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4
Algemene kennis kerntaak
Bedrijfsvoering
[10 empty] | X |  |  |  |  | Branche
[10 empty] | X |  |  |  |  | Producten en diensten van het eigen bedrijf
[10 empty] | X |  |  |  |  | Materialen- , uren- en werkbonnen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van het (leer)bedrijf en projectmatig werken
[10 empty] | X |  |  |  |  | Werk voorbereiden
Mogelijk aanvullend leerdoel binnen dit onderwerp:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Kwaliteit en kwaliteit cyclus
Algemene Technische vaardigheden (Kennisdeel)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Montagetechnieken voor onderdelen, bedrading, leidingen en bekabeling
[10 empty] | X |  |  |  |  | Positioneren van componenten en kabels/leidingen voor installaties
[10 empty] | X |  |  |  |  | Verbindingstechnieken
[10 empty] | X |  |  |  |  | Omgevingsfactoren
[10 empty] | X |  |  |  |  | Gereedschap en materieel
Installeren
[10 empty] | X |  |  |  |  | Componenten:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Schakelmateriaal | Inbouw, Opbouw en Draadloos (Domotica)
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Groepenkasten, verdeelinrichtingen en toebehoren
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Brandmeldsystemen
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Armaturen
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Noodverlichting
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Lichtbronnen
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Inbouwdozen en toebehoren
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Installatiebuis en hulpstukken
[10 empty] | X |  |  |  |  | * Lasverbindingen, lasklemmen, persverbindingen en kabelmoffen
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Draad en kabel
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Stekerbare (plug en play)
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Data- en antenne communicatie
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Zekeringen en toebehoren
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Aardingsmateriaal
[10 empty] | X |  |  |  |  | *CEE-contactmateriaal
[10 empty] | X |  |  |  |  | Zwakstroom componenten (kabels, brandmelders, rookmelders, UTP-aansluitingen, patchpanels, beveiliging)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Materialen en middelen:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Bevestigingsmaterialen
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Leidingkanaal en hulpstukken (ronde en plattebuis)
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Wandgoot
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Kabelgoot, ladderbaan en hulpstukken
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Schroeven, bouten en moeren
[10 empty] | X |  |  |  |  | Montagetechnieken (onderdelen, bedrading, leidingen en bekabeling):
[10 empty] | X |  |  |  |  | *o.a. lichtschakelingen (serie, wissel, kruis, dubbelpolig)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Deelproducten
[10 empty] | X |  |  |  |  | Besturingstechniek:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Relais
Mogelijk aanvullend leerdoel binnen dit onderwerp:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Bedieningselementen binnen de besturingstechniek
Installaties
[10 empty] | X |  |  |  |  | Aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging
[10 empty] | X |  |  |  |  | Elektrotechnische installaties
Relevante Arbo-, Veiligheids-, Milieu- en bedrijfsvoorschriften
[10 empty] | X |  |  |  |  | Bedrijfsvoorschriften, instructies en technische documenten
[10 empty] | X |  |  |  |  | Basiskennis van NEN Normen
[10 empty] | X |  |  |  |  | VCA Basis
[10 empty] | X |  |  |  |  | PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
Mogelijk aanvullend leerdoel binnen dit onderwerp:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Bouwbesluit 2012
Elektriciteit
[10 empty] | X |  |  |  |  | Lading en stroom
[10 empty] | X |  |  |  |  | Elektrisch spanningsverschil
[10 empty] | X |  |  |  |  | Geleiders en isolatoren
[10 empty] | X |  |  |  |  | Wet van Ohm
[10 empty] | X |  |  |  |  | Weerstand van geleiders
[10 empty] | X |  |  |  |  | Serie schakeling
[10 empty] | X |  |  |  |  | Parallelschakeling
Mogelijk aanvullende leerdoelen binnen dit onderwerp:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Opwekken van elektriciteit
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Duurzame energiebronnen
Schakelingen (eenvoudige)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Gemengde schakeling
[10 empty] | X |  |  |  |  | Elektrische energie (KWh)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Elektrisch vermogen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Opgenomen vermogen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Spanningsbronnen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Serieschakeling van spanningsbronnen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Parallelschakeling van spanningsbronnen
Wisselspanning
[10 empty] | X |  |  |  |  | Magnetisch veld
[10 empty] | X |  |  |  |  | Magnetisme
[10 empty] | X |  |  |  |  | Elektromagnetisme/motorprincipe/relais
[10 empty] | X |  |  |  |  | Effectieve waarde en Ohmse belasting
Mogelijk aanvullende leerdoelen binnen dit onderwerp:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Inductiespanning
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Generatorprincipe
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Frequentie en periodetijd
Driefasen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Driefasen wisselspanning
[10 empty] | X |  |  |  |  | Sterschakeling
[10 empty] | X |  |  |  |  | Driehoekschakeling
[10 empty] | X |  |  |  |  | Belasting v/d fasen v/e 3-fasen wisselstroomnet
Omzetten
[10 empty] | X |  |  |  |  | Een fase transformator (opbouw en werking)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Drie fase transformator (opbouw en werking)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Diode/gelijkrichting enkelzijdig/ dubbelzijdig 1 fase
Beveiligingen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Automatische uitschakeling/aardlekbeveiliging
[10 empty] | X |  |  |  |  | Beveiligen van motoren (eenvoudig)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Installatieautomaten, smeltveiligheden en mespatronen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Selectiviteit
[10 empty] | X |  |  |  |  | TT/TN stroomstelsels
Automatisering
[10 empty] | X |  |  |  |  | Schakelfuncties
[10 empty] | X |  |  |  |  | Domotica BASIS: (Veldbus verbindingen (industrie))
Mediawijsheid
[10 empty] | X |  |  |  |  | Om kunnen gaan met Excel, word, mail
[10 empty] | X |  |  |  |  | Cybersecurity in relatie goed omgaan met bedrijfsmail en wachtwoorden
Verlichting
[10 empty] | X |  |  |  |  | Energiezuinige lichtsystemen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Soorten verlichting
Motoren
[10 empty] | X |  |  |  |  | Basis motoren (sterdriehoek)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Beveiliging voor de motoren
Meten
[10 empty] | X |  |  |  |  | Meetmethoden
[10 empty] | X |  |  |  |  | Meettechniek (V,A,F,R,Zc)
[10 empty] | X |  |  |  |  | (Meet)protocollen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Eenvoudige meetinstrumenten (Duspel/mulitmeter)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Visuele controle
[10 empty] | X |  |  |  |  | Storing zoeken
Gereedschap/Materiaal
[10 empty] | X |  |  |  |  | Gebruik handgereedschap en elektrisch materieel
[10 empty] | X |  |  |  |  | Gebruik speciaal materieel (rolsteiger, hoogwerker)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Bewerken van staal en kunststof
[10 empty] | X |  |  |  |  | Gebruik bevestigingsmiddelen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Materiaal, gereedschap en materieel controleren
Tekening lezen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Tekeninglezen en begrijpen | bouwkundig, elektrotechnisch, installatietekening en– schema en aansluittekeningen van zowel sterkstroom als zwakstroom
[10 empty] | X |  |  |  |  | Symbolenkennis t.b.v. elektrotechnische tekeningen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Tekeningen handmatig aanpassen t.b.v. actuele werktekeningen
Rekenen (2F)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: +, - ,*, ÷
[10 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: breuken oplossen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: verhoudingen berekenen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: procenten
[10 empty] | X |  |  |  |  | Rekenen: lengtematen berekenen
Communicatie
[10 empty] | X |  |  |  |  | Werkoverleg
[10 empty] | X |  |  |  |  | Geven en ontvangen van feedback
[10 empty] | X |  |  |  |  | Kennis vergaren
[10 empty] | X |  |  |  |  | Toepassen digitale systemen
[10 empty] | X |  |  |  |  | sociale interactie tussen personen
[10 empty] | X |  |  |  |  | Vakjargon
[10 empty] | X |  |  |  |  | Vragen stellen
Verdeelinrichting
[10 empty] | X |  |  |  |  | Wijzigen/uitbreiden verdeelinrichting t/m 35A (1 en 3 fase)
[10 empty] | X |  |  |  |  | Installatieautomaat en schroefpatroon t/m 35A | het gaat hier expliciet om basiskennis
[10 empty] | X |  |  |  |  | Visuele controle installatie werkzaamheden
Duurzaamheid
[10 empty] | X |  |  |  |  | Duurzame installaties en systemen:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *PV-systemen | Het gaat hier om basiskennis
[10 empty] | X |  |  |  |  | energiebesparende maatregelen:
[10 empty] | X |  |  |  |  | *Op juiste manier doorvoeringen maken in de thermische schil
[10 empty] | X |  |  |  |  | Duurzaamheidsthema’s in de eigen werkomgeving, zoals duurzame energie
[10 empty] | X |  |  |  |  | Omgang met grondstoffen en materialen, afvoer van afval en hergebruik
[10 empty] | X |  |  |  |  | Circulaire economie in relatie tot het eigen vakgebied
[10 empty] | X |  |  |  |  | Technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld van duurzame installaties en domotica
[10 empty] | X |  |  |  |  | Klimaatadaptatie, in relatie tot het eigen vakgebied
[10 empty] | X |  |  |  |  | Energietransitie, in relatie tot het eigen vakgebied
Algemene vaardigheden kerntaak
Algemeen
[11 empty] | X |  |  |  | Gebruiken van Nederlands vakjargon. | bar: W1 to W3
[11 empty] | X |  |  |  | Herkent duurzaamheidsproblemen binnen het vakgebied van de elektrotechnische installaties | bar: W1 to W3
[11 empty] | X |  |  |  | Leest en interpreteert elektrotechnische tekeningen en schema's | bar: W1 to W4; W1 to W2
[11 empty] | X |  |  |  | Past technieken toe voor het assembleren en monteren van elektrotechnische deelproducten | bar: W2 to W4; W1 to W3
[11 empty] | X |  |  |  | Past technieken toe voor het bewerken van elektrotechnische bedrading en bekabeling | bar: W2 to W4; W1 to W3
[11 empty] | X |  |  |  | Monteert elektrotechnische onderdelen, bedrading en bekabeling | bar: W2 to W4; W1 to W3
[11 empty] | X |  |  |  | Past technieken toe voor eenvoudige visuele metingen voor het testen van elektrotechnische installaties toepassen | bar: W2 to W4; W1 to W3
[11 empty] | X |  |  |  | Leest eenvoudige Nederlandse instructies en technische handleidingen | bar: W1 to W4; W1 to W3
[11 empty] | X |  |  |  | Beantwoord of reageert op vragen in het Nederlands waarbij elektrotechnisch vakjargon gebruikt wordt | bar: W1 to W4
[11 empty] | X |  |  |  | Positioneert componenten en kabels/leidingen voor elektrotechnische installaties | bar: W4; W2
[11 empty] | X |  |  |  | Voert aardingswerkzaamheden uit | bar: W2; W3
Sociale vaardigheden
[11 empty] | X |  |  |  | kan algemene sociale omgangsvormen toepassen | bar: W1 to W4
[11 empty] | X |  |  |  | kan communicatieve vaardigheden toepassen | bar: W1 to W4
[11 empty] | X |  |  |  | kan constructief omgaan met feedback | bar: W1 to W4
Bedrijfscultuur
[11 empty] | X |  |  |  | kan zich verdiepen in de bedrijfscultuur en de daar geldende normen en waarden voor klantcontact en samenwerking met collega’s | bar: W1 to W4
[11 empty] | X |  |  |  | kan zich verdiepen in de bedrijfsregels en instructies en daarnaar handelen | bar: W1 to W4
Algemene beroepshouding Kerntaak
[12 empty] | X |  |  | Hij werkt veilig, nauwgezet en overlegt met de eerste monteur | bar: W1 to W4
Heeft veiligheidsbesef en signaleert onveilige situaties | bar: W1 to W4
Heeft verantwoordelijkheidsgevoel | bar: W1 to W4
Heeft een lerende houding | bar: W1 to W4
Is gemotiveerd | bar: W1 to W4
Stelt zich collegiaal op en kan goed samenwerken, overleggen en afstemmen | bar: W1 to W4
Bespreekt problemen met zijn collega’s | bar: W1 to W4
Gaat goed om met feedback en vraagt om feedback | bar: W1 to W4
Toont inzet/werktempo//heeft discipline | bar: W1 to W4
Werkt nauwkeurig, ordelijk en zorgvuldig | bar: W1 to W4
Levert kwaliteit | bar: W1 to W4
Volgt instructies op | bar: W1 to W4
Draagt oplossingen aan | bar: W1 to W4
Toont eigen initiatief | bar: W1 to W4
Is besluitvaardig | bar: W1 to W4
Gekoppelde keuzedelen ontwikkelt door bedrijfsleven en onderwijs met ondersteuning van Wij Techniek:
K0667 Basisvaardigheden werktuigkundige Installaties geschikt voor niveau 2 en 3
K0798 Duurzaam Vakmanschap elektrotechnische installaties niveau 2 en 3
K1094 Human Skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3
in ontwikkeling: